FGT Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 02-24-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	C8	C9	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8029    	STANTON A - ONLINE	1024.2544	1.0865	0.6383	0.5855	95.0282	3.0034	0.1718	0.0309	0.0205	0.0081	0.0038	0.0085	0.0030	0.0015	0.0000	1338.8176	-38.1538	02/24/2026	
8030    	PERRY STREAM #1 36" WEST LEG - SYSTEM	1024.2286	1.0628	0.6105	0.5847	95.1642	2.9270	0.1656	0.0275	0.0210	0.0074	0.0037	0.0103	0.0036	0.0018	0.0000	1339.4943	-34.3550	02/24/2026	
8031    	PERRY STREAM #2 (30") - SYSTEM	1023.8448	1.0368	0.5643	0.5835	95.3782	2.7870	0.1645	0.0270	0.0212	0.0073	0.0036	0.0100	0.0035	0.0017	0.0000	1340.3126	-34.8600	02/24/2026	
8032    	WEST PALM - SYSTEM	1024.0339	1.0771	0.5957	0.5847	95.2099	2.8733	0.1693	0.0291	0.0210	0.0085	0.0038	0.0122	0.0043	0.0021	0.0000	1339.2572	-30.4629	02/24/2026	
8033    	GAINESVILLE LAB - SYSTEM	1024.7826	1.0520	0.6345	0.5854	95.1166	2.9333	0.1740	0.0276	0.0197	0.0079	0.0035	0.0309	0.0083	0.0040	0.0075	1339.9933	24.2236	02/24/2026	
8038    	STATION 12 - MUNSON 30"	1023.8085	1.0228	0.6295	0.5840	95.2646	2.8504	0.1638	0.0271	0.0199	0.0076	0.0036	0.0107	0.0038	0.0018	0.0000	1339.7593	-33.6251	02/24/2026	
8040    	GULFSTREAM HARDEE - ONLINE	1018.3295	1.1646	0.5397	0.5814	95.9055	2.1325	0.1684	0.0359	0.0247	0.0105	0.0049	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1334.6585	-95.6189	02/24/2026	
8043    	FT. MYERS - ONLINE	1024.2430	1.0317	0.5798	0.5839	95.3108	2.8418	0.1641	0.0277	0.0209	0.0081	0.0039	0.0111	0.0039	0.0019	0.0000	1340.4485	-32.5394	02/24/2026	
8099    	ZACHARY - STATION 8	1019.0549	0.9955	0.4633	0.5787	96.3056	2.0313	0.1349	0.0277	0.0195	0.0083	0.0039	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1339.5417	-35.2327	02/24/2026	
8111    	CITRONELLE  (23854) -  ONLINE	1028.1747	1.3271	0.2180	0.5873	94.9808	3.2156	0.1821	0.0306	0.0224	0.0085	0.0042	0.0105	0.0037	0.0018	0.0000	1341.6582	-33.3312	02/24/2026	
8118    	ENBRIDGE ORANGE COUNTY ONLINE	1012.0257	0.7712	0.4758	0.5708	97.7418	0.8553	0.0700	0.0207	0.0172	0.0109	0.0059	0.0312	0.0110	0.0054	0.0000	1339.5291	-9.1556	02/24/2026	
8128    	BAY GAS STORAGE #4 - ONLINE	1021.9378	1.0495	0.6105	0.5830	95.4487	2.6833	0.1456	0.0255	0.0183	0.0071	0.0033	0.0082	0.0029	0.0014	0.0000	1338.4316	-39.2628	02/24/2026	
8129    	GOLDEN TRIANGLE STORAGE	1014.8749	1.6982	0.1148	0.5837	96.1015	1.8000	0.1720	0.0415	0.0294	0.0135	0.0061	0.0094	0.0033	0.0016	0.0000	1328.3199	-35.4366	02/24/2026	
8131    	GOLDEN PASS	1012.7215	1.2032	0.6515	0.5801	96.2228	1.6485	0.1575	0.0373	0.0288	0.0139	0.0071	0.0059	0.0021	0.0010	0.0000	1329.6744	-45.1497	02/24/2026	
8138    	FRISCO BEACHGROVE SALES - ONLINE	1003.0045	1.4491	0.0494	0.5715	98.0606	0.3978	0.0279	0.0069	0.0043	0.0018	0.0000	0.0021	0.0007	0.0004	0.0000	1326.8480	-67.6449	02/24/2026	
8037    	STATION 12 -  MUNSON  36"	1024.0260	1.0478	0.6499	0.5847	95.1387	2.9268	0.1656	0.0280	0.0202	0.0079	0.0037	0.0112	0.0040	0.0019	0.0000	1339.1744	-32.4751	02/24/2026	
8141    	ST PETE EAST ONLINE	1024.8602	1.0532	0.6287	0.5851	95.0883	2.9796	0.1734	0.0289	0.0236	0.0087	0.0044	0.0112	0.0040	0.0019	0.0000	1339.8097	-32.2326	02/24/2026	
8142    	TAMPA WEST ONLINE	1025.3055	1.0240	0.5959	0.5846	95.1643	2.9702	0.1725	0.0281	0.0217	0.0081	0.0041	0.0111	0.0039	0.0019	0.0000	1341.0104	-32.4893	02/24/2026	
8147    	PLEDGER - ENTERPRISE ONLINE	1025.4345	0.1507	0.6215	0.5708	96.9421	2.1507	0.0986	0.0104	0.0159	0.0040	0.0033	0.0030	0.0009	0.0004	0.0000	1357.2217	-62.5130	02/24/2026	
8148    	ANCLOTE ONLINE	1023.7351	1.1659	0.5233	0.5851	95.2410	2.8179	0.1669	0.0317	0.0221	0.0105	0.0054	0.0153	0.0054	0.0026	0.0000	1338.3563	-25.2870	02/24/2026	
8155    	PORT EVERGLADES ONLINE	1024.1359	1.0681	0.5836	0.5844	95.2155	2.8952	0.1718	0.0279	0.0201	0.0076	0.0004	0.0097	0.0034	0.0017	0.0000	1339.6857	-35.9257	02/24/2026	
8162    	MOTIVA - ONLINE	1022.3318	0.2726	0.9935	0.5748	96.1376	2.4892	0.0929	0.0055	0.0061	0.0015	0.0012	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1348.4856	-104.4036	02/24/2026	
8168    	CS 24 TRENTON 36" DISCHARGE - SYSTEM	1025.1122	1.0252	0.6215	0.5848	95.0977	3.0204	0.1705	0.0269	0.0188	0.0070	0.0028	0.0093	0.0033	0.0016	0.0000	1340.5868	-36.4087	02/24/2026	
8183    	OCALA SLIVER SPRINGS - ONLINE	1024.1998	1.0295	0.6501	0.5845	95.1522	2.9289	0.1708	0.0275	0.0209	0.0071	0.0039	0.0091	0.0032	0.0000	0.0016	1339.6190	-14.4842	02/24/2026	
8184    	TRENTON RNG	986.7385	1.9270	0.9923	0.5788	96.8891	0.1678	0.0090	0.0021	0.0008	0.0001	0.0000	0.0118	0.0042	0.0020	0.0000	1297.0001	-33.4355	02/24/2026	
8185    	OKEECHOBEE RNG	987.7819	1.5075	0.9869	0.5734	97.5056	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1306.0873	-115.1443	02/24/2026	
8186    	NEW RIVER RNG	977.0247	0.2733	3.4463	0.5719	96.2659	0.0000	0.0042	0.0001	0.0006	0.0000	0.0000	0.0095	0.0034	0.0016	0.0000	1291.8950	-38.5610	02/24/2026	
8187    	ROSHARON BROTMAN - ONLINE	1015.1439	0.4609	1.1262	0.5747	96.3061	2.0273	0.0651	0.0048	0.0052	0.0017	0.0010	0.0017	0.0006	0.0003	0.0000	1339.1187	-71.0000	02/24/2026	
8153    	SUWANNEE - SNG ONLINE	1024.0817	1.1191	0.5986	0.5854	95.0941	2.9417	0.1740	0.0284	0.0206	0.0081	0.0037	0.0116	0.0041	0.0020	0.0000	1338.5313	-31.4825	02/24/2026	
8189    	LAKELAND McINTOSH - ONLINE	1017.9611	1.1748	0.5170	0.5815	95.9837	2.0688	0.1649	0.0370	0.0250	0.0110	0.0055	0.0124	0.0044	0.0021	0.0000	1334.9434	-29.9479	02/24/2026	
8191    	SOUTHERN CROSS DAIRY RNG BI-DIRECTIONAL 	1003.2064	0.4995	0.5970	0.5621	98.9035	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1338.1287	-121.2860	02/24/2026	
8192    	LAKELAND BORDER - ONLINE	1018.3663	1.1644	0.5200	0.5816	95.9356	2.1373	0.1577	0.0356	0.0224	0.0100	0.0040	0.0128	0.0045	0.0022	0.0000	1335.2952	-29.5218	02/24/2026	
8195    	WANETTA ONLINE	1025.1378	1.0400	0.6233	0.5850	95.1080	2.9744	0.1762	0.0285	0.0226	0.0083	0.0042	0.0145	0.0051	0.0000	0.0025	1340.2949	-4.0444	02/24/2026	
8171    	GULF POWER SMITH PLANT - ONLINE	1023.2651	1.0428	0.6904	0.5846	95.1121	2.9397	0.1510	0.0269	0.0200	0.0077	0.0037	0.0057	0.0020	0.0010	0.0000	1338.3385	-46.5307	02/24/2026	
8172    	CS 24 TRENTON 30" DISCHARGE - SYSTEM	1025.1122	1.0252	0.6215	0.5848	95.0977	3.0204	0.1705	0.0269	0.0188	0.0070	0.0028	0.0093	0.0033	0.0016	0.0000	1340.5868	-36.4087	02/24/2026	
8174    	CITRUS - SABAL TRAIL ONLINE	1029.0063	1.1260	0.5263	0.5878	94.6418	3.4475	0.1742	0.0319	0.0234	0.0096	0.0048	0.0145	0.0051	0.0025	0.0000	1342.1117	-26.4781	02/24/2026	
8175    	PUTNAM HALL SEACOAST ONLINE	1024.1909	1.0245	0.6526	0.5845	95.1575	2.9306	0.1659	0.0274	0.0202	0.0078	0.0038	0.0097	0.0034	0.0000	0.0017	1339.6769	-13.1421	02/24/2026	
8177    	CRIST PLANT ONLINE	1023.9485	1.0617	0.6259	0.5846	95.1662	2.9108	0.1657	0.0280	0.0203	0.0079	0.0038	0.0097	0.0034	0.0017	0.0000	1339.1653	-35.3617	02/24/2026	
8178    	CALPINE ONLINE	1019.9134	1.0080	0.4486	0.5793	96.2043	2.1282	0.1408	0.0283	0.0202	0.0084	0.0039	0.0093	0.0033	0.0016	0.0000	1339.9851	-36.6149	02/24/2026	
8179    	SOUTHPORT ONLINE	1024.1807	1.0481	0.6393	0.5847	95.1405	2.9352	0.1663	0.0283	0.0206	0.0073	0.0037	0.0107	0.0038	0.0000	0.0018	1339.3949	-10.8711	02/24/2026	
8180    	TAMPA NORTH ONLINE	1023.8117	1.0902	0.5958	0.5847	95.2189	2.8479	0.1698	0.0294	0.0215	0.0084	0.0042	0.0139	0.0049	0.0024	0.0000	1338.9219	-27.7088	02/24/2026	
8181    	ATTWATER-TOPAZ ONLINE	1023.1672	0.2615	1.1017	0.5763	95.8535	2.6377	0.1239	0.0073	0.0088	0.0020	0.0016	0.0019	0.0007	0.0003	0.0000	1347.8271	-68.1657	02/24/2026	
8182    	BIG BEND ONLINE	1023.4950	1.1171	0.6013	0.5850	95.1683	2.8723	0.1670	0.0300	0.0202	0.0084	0.0041	0.0112	0.0040	0.0019	0.0000	1338.1758	-32.3612	02/24/2026	
8165    	GEORGIA PACIFIC - ONLINE	1024.3071	1.0413	0.6455	0.5847	95.1308	2.9437	0.1674	0.0285	0.0203	0.0081	0.0039	0.0105	0.0037	0.0018	0.0000	1339.5006	-33.8843	02/24/2026	
8166    	ESCAMBIA FPU ONLINE	1021.7504	1.0643	0.6607	0.5836	95.2375	2.9341	0.0334	0.0282	0.0198	0.0079	0.0039	0.0101	0.0036	0.0017	0.0000	1337.4321	-34.8963	02/24/2026	
8158    	CITY OF BREWTON ONLINE	1022.9381	1.0364	0.6932	0.5843	95.1867	2.8576	0.1590	0.0260	0.0192	0.0075	0.0034	0.0110	0.0039	0.0019	0.0000	1338.2477	-32.9899	02/24/2026	
8159    	SUWANNEE ONLINE	1026.0048	1.0629	0.5947	0.5857	94.9678	3.1297	0.1786	0.0268	0.0201	0.0073	0.0028	0.0093	0.0033	0.0016	0.0000	1340.7317	-36.4411	02/24/2026	
8160    	HUNTERS CREEK ONLINE	1026.0021	1.1222	0.5709	0.5864	94.8920	3.1714	0.1737	0.0283	0.0205	0.0073	0.0032	0.0107	0.0038	0.0018	0.0000	1339.9244	-33.4782	02/24/2026	
8161    	WILSON - COASTAL BEND	1031.8955	0.0236	0.7832	0.5746	95.9531	3.1279	0.1055	0.0034	0.0033	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1361.2947	-102.4166	02/24/2026	
8149    	RIVIERA WEST ONLINE	1022.9843	1.0612	0.5955	0.5837	95.3834	2.7055	0.1809	0.0299	0.0214	0.0083	0.0040	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1338.9985	-34.8427	02/24/2026	
8151    	BEAUMONT METHANOL - ONLINE	1023.4003	0.2933	0.8560	0.5743	96.2644	2.4807	0.0925	0.0047	0.0062	0.0012	0.0000	0.0009	0.0003	0.0002	0.0000	1350.4337	-79.9265	02/24/2026	
8144    	OLEANDER B ONLINE	1024.1012	1.0661	0.5858	0.5844	95.2255	2.8850	0.1707	0.0277	0.0197	0.0076	0.0028	0.0091	0.0032	0.0016	0.0000	1339.6593	-37.0956	02/24/2026	
8145    	CONSTELLATION OLEANDER ONLINE	1024.2068	1.0658	0.5894	0.5845	95.2064	2.9001	0.1708	0.0277	0.0197	0.0078	0.0030	0.0093	0.0033	0.0016	0.0000	1339.6822	-36.4972	02/24/2026	
8146    	CAPE CANAVERAL	1024.2646	1.0678	0.6277	0.5850	95.1015	2.9652	0.1707	0.0276	0.0195	0.0077	0.0033	0.0090	0.0032	0.0015	0.0000	1339.2252	-37.0853	02/24/2026	
8139    	WEEDON ISLAND ONLINE	1020.6552	1.1597	0.4419	0.5822	95.8286	2.3097	0.1815	0.0334	0.0230	0.0090	0.0041	0.0091	0.0032	0.0016	0.0000	1337.6738	-36.6497	02/24/2026	
8140    	CLEARWATER EAST ONLINE	1024.4760	1.0723	0.6003	0.5849	95.1677	2.9071	0.1749	0.0290	0.0222	0.0084	0.0043	0.0139	0.0049	0.0024	0.0000	1339.5902	-27.6644	02/24/2026	
8133    	SUWANNEE ONLINE	1023.4139	1.0403	0.6093	0.5838	95.3284	2.7819	0.1690	0.0278	0.0207	0.0081	0.0036	0.0107	0.0038	0.0018	0.0000	1339.4692	-33.4468	02/24/2026	
8136    	EC LINE @ MT VERNON	1024.2742	1.0462	0.6196	0.5845	95.1799	2.9179	0.1649	0.0283	0.0204	0.0080	0.0039	0.0107	0.0038	0.0018	0.0000	1339.7164	-33.4181	02/24/2026	
8130    	MARTIN - ONLINE	1022.6899	1.0749	0.6032	0.5838	95.3452	2.7433	0.1631	0.0293	0.0197	0.0088	0.0040	0.0086	0.0030	0.0015	0.0000	1338.4852	-37.9927	02/24/2026	
8120    	DESTIN ONLINE	1029.7727	0.9359	1.0077	0.5904	93.7931	4.0264	0.1875	0.0170	0.0145	0.0041	0.0021	0.0116	0.0041	0.0020	0.0000	1340.2499	-31.6587	02/24/2026	
8124    	STANTON B ONLINE	1024.2723	1.0862	0.6393	0.5855	95.0236	3.0071	0.1719	0.0310	0.0206	0.0081	0.0037	0.0086	0.0030	0.0015	0.0000	1338.8244	-37.9922	02/24/2026	
8125    	IGNITOR FUEL - ONLINE	1024.2855	1.0863	0.6393	0.5855	95.0236	3.0071	0.1719	0.0310	0.0206	0.0081	0.0037	0.0086	0.0030	0.0015	0.0000	1338.8249	-37.9923	02/24/2026	
8126    	FRANKLINTON - ONLINE	1021.9725	1.1373	0.3421	0.5816	95.9169	2.3654	0.1625	0.0310	0.0229	0.0086	0.0040	0.0093	0.0033	0.0016	0.0000	1340.0706	-36.2666	02/24/2026	
8127    	MANATEE - ONLINE	1030.1119	1.1597	0.4454	0.5882	94.6017	3.5358	0.1749	0.0317	0.0232	0.0097	0.0050	0.0130	0.0046	0.0022	0.0000	1343.1107	-28.7914	02/24/2026	
8112    	OCALA SYSTEM 	1024.2491	1.0375	0.6558	0.5848	95.1167	2.9509	0.1699	0.0270	0.0202	0.0079	0.0037	0.0105	0.0037	0.0018	0.0000	1339.4337	-33.8721	02/24/2026	
8116    	TRES PALACIOS STORAGE ONLINE	1018.9731	0.1990	1.1351	0.5729	96.4185	2.1392	0.0927	0.0058	0.0069	0.0014	0.0012	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1346.1884	-106.4308	02/24/2026	
8102    	JACKSONVILLE - SYSTEM	1024.5343	1.0327	0.6356	0.5846	95.1504	2.9383	0.1709	0.0279	0.0200	0.0080	0.0042	0.0119	0.0042	0.0020	0.0000	1339.9212	-31.0925	02/24/2026	
8103    	BRANDY BRANCH ONLINE	1023.4515	1.0086	0.6881	0.5841	95.2002	2.8719	0.1637	0.0264	0.0198	0.0075	0.0035	0.0104	0.0037	0.0018	0.0000	1339.1203	-34.2586	02/24/2026	
8104    	PALATKA LATERAL	1024.2891	1.0392	0.6503	0.5848	95.1284	2.9401	0.1694	0.0271	0.0203	0.0097	0.0048	0.0107	0.0038	0.0018	0.0000	1339.4988	-33.1740	02/24/2026	
8105    	PUTNAM LATERAL	1024.5149	1.0383	0.6548	0.5849	95.1060	2.9528	0.1717	0.0276	0.0210	0.0102	0.0051	0.0127	0.0045	0.0022	0.0000	1339.5903	-29.6842	02/24/2026	
8107    	BRANDY BRANCH SYSTEM	1023.4719	1.0087	0.6869	0.5841	95.2002	2.8730	0.1637	0.0264	0.0198	0.0075	0.0035	0.0104	0.0037	0.0018	0.0000	1339.1457	-34.2515	02/24/2026	
8108    	PINE PRAIRIE STORAGE - ONLINE	1024.9786	1.3004	0.2626	0.5853	95.4346	2.6943	0.2084	0.0421	0.0277	0.0118	0.0050	0.0133	0.0047	0.0023	0.0000	1339.7679	-28.1870	02/24/2026	
8109    	BAY GAS STORAGE #3 ONLINE RECEIPT	1024.0075	1.0439	0.6819	0.5850	95.0642	2.9782	0.1620	0.0276	0.0210	0.0079	0.0037	0.0098	0.0049	0.0000	0.0000	1338.8498	-50.5539	02/24/2026	
8045    	ANR ST. LANDRY	1029.4626	1.1493	0.3143	0.5863	95.0816	3.1398	0.2178	0.0408	0.0295	0.0110	0.0047	0.0112	0.0000	0.0000	0.0000	1344.5091	-31.8790	02/24/2026	
8047    	Gulfstream Osceola	1026.3149	1.1236	0.5729	0.5861	94.8702	3.1836	0.1690	0.0286	0.0235	0.0088	0.0041	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1339.5812	-93.8553	02/24/2026	
8052    	Payne Creek (Online)	1024.6273	1.0701	0.5907	0.5848	95.1807	2.9052	0.1752	0.0286	0.0221	0.0086	0.0041	0.0147	0.0052	0.0025	0.0000	1339.8251	-26.4089	02/24/2026	
8053    	NGPL CHECK METER (94453)	1006.4221	0.6536	1.3917	0.5750	96.3971	1.4736	0.0613	0.0086	0.0068	0.0026	0.0012	0.0035	0.0012	0.0006	0.0000	1327.2152	-57.6298	02/24/2026	
8056    	Teco/Polk Online GC	1025.1703	1.0758	0.5965	0.5853	95.1107	2.9513	0.1808	0.0314	0.0223	0.0088	0.0044	0.0180	0.0064	0.0031	0.0000	1339.9629	-21.7503	02/24/2026	
8058    	CUC-PIERCE - ONLINE	1023.3734	1.0499	0.5846	0.5837	95.4665	2.6284	0.1711	0.0332	0.0263	0.0109	0.0055	0.0236	0.0083	0.0041	0.0000	1339.5513	-15.3052	02/24/2026	
8059    	Dominion South	1062.3872	0.6032	0.4003	0.5993	91.8006	6.8252	0.3435	0.0111	0.0142	0.0008	0.0008	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000	1372.3690	-79.1878	02/24/2026	
8060    	FGT - TRUNKLINE CALCASIEU - ONLINE CHECK	1013.5372	1.2093	0.6425	0.5807	96.2488	1.6177	0.1710	0.0477	0.0136	0.0287	0.0055	0.0152	0.0054	0.0026	0.0000	1330.2269	-25.0640	02/24/2026	
8090    	BAY GAS STORAGE #2 - ONLINE RECEIPT 	1023.9976	1.0439	0.6822	0.5850	95.0626	2.9790	0.1620	0.0276	0.0210	0.0081	0.0040	0.0098	0.0049	0.0000	0.0000	1338.8584	-50.5014	02/24/2026	
8095    	BAY GAS STORAGE #1 ONLINE RECEIPT	1023.2767	1.0015	0.5571	0.5825	95.5490	2.6554	0.1670	0.0274	0.0213	0.0081	0.0038	0.0094	0.0047	0.0000	0.0000	1340.7440	-51.1463	02/24/2026	
8096    	TEXAS GAS EUNICE (24189) O/L	1017.2967	1.4274	0.4263	0.5842	95.7265	2.1346	0.1887	0.0438	0.0250	0.0127	0.0047	0.0104	0.0037	0.0018	0.0000	1330.9842	-33.5943	02/24/2026	
8041    	SHADY HILLS - ONLINE	1027.8041	1.1400	0.5272	0.5873	94.7651	3.3054	0.1776	0.0325	0.0242	0.0097	0.0050	0.0133	0.0047	0.0023	0.0000	1341.1462	-28.2761	02/24/2026	
8042    	VANDOLAH - ONLINE	1021.7819	1.1018	0.5407	0.5830	95.5856	2.5205	0.1711	0.0326	0.0228	0.0090	0.0044	0.0115	0.0041	0.0020	0.0000	1338.1997	-31.8593	02/24/2026	
8039    	Mobile Bay Chrom	1025.8821	1.1982	0.5907	0.5877	94.7300	3.2177	0.1820	0.0324	0.0223	0.0088	0.0042	0.0135	0.0048	0.0023	0.0000	1338.1964	-28.0192	02/24/2026	
8036    	ALA. ELECTRIC (0094450)	1024.3000	1.0660	0.6527	0.5852	95.0363	3.0133	0.1653	0.0277	0.0200	0.0081	0.0033	0.0074	0.0026	0.0013	0.0000	1338.9597	-41.1645	02/24/2026	
8001    	BROOKER MAINLINE - SYSTEM	1024.3689	1.0170	0.6033	0.5839	95.2606	2.8902	0.1632	0.0262	0.0206	0.0074	0.0032	0.0082	0.0029	0.0014	0.0000	1340.4746	-38.8668	02/24/2026	
8012    	ACADIA PARTNERS PIPELINE	1019.9648	0.9647	0.5479	0.5798	96.2305	1.9789	0.1646	0.0344	0.0285	0.0145	0.0079	0.0281	0.0099	0.0048	0.0000	1339.6112	-10.8796	02/24/2026	
8015    	FGT-TGC INTERCONNECT  VERMILLION - CHECK	1014.2759	1.2195	0.5269	0.5800	96.3856	1.5978	0.1626	0.0436	0.0279	0.0139	0.0065	0.0156	0.0055	0.0027	0.0000	1331.8108	-24.7503	02/24/2026	
8017    	HARDEE POWER-Stream #2 - ONLINE	1024.3021	1.0622	0.5894	0.5845	95.2314	2.8684	0.1718	0.0301	0.0208	0.0084	0.0043	0.0133	0.0047	0.0023	0.0000	1339.8149	-28.5777	02/24/2026	
8024    	CITRONELLE (96250)	1025.3182	1.0746	0.9386	0.5890	94.1914	3.5860	0.1502	0.0241	0.0158	0.0068	0.0033	0.0091	0.0032	0.0016	0.0000	1335.9549	-36.9875	02/24/2026	
8026    	EGAN HUB PARTNERS (RECEIPT)	1022.7866	0.9294	0.4625	0.5800	96.0358	2.3188	0.1734	0.0312	0.0247	0.0097	0.0044	0.0101	0.0036	0.0017	0.0000	1342.9368	-34.4890	02/24/2026