## Sheet1
Gas Day	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP
04/25/2026	1009	0.732	1.261	0.577	96.154	1.742	0.086	0.008	0.008	0.002	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1329.137	N/A
04/24/2026	1011	0.680	1.192	0.576	96.233	1.767	0.101	0.009	0.009	0.002	0.000	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1331.910	N/A
04/23/2026	1009	0.600	1.206	0.574	96.582	1.518	0.071	0.008	0.008	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.154	N/A
04/22/2026	1010	0.675	1.196	0.575	96.335	1.707	0.070	0.008	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.228	N/A
04/21/2026	1007	0.689	1.243	0.574	96.576	1.401	0.070	0.008	0.008	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1328.761	N/A
04/20/2026	1012	0.789	1.208	0.579	95.820	2.066	0.092	0.009	0.009	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1330.167	N/A
04/19/2026	1010	0.726	1.162	0.576	96.287	1.730	0.075	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1330.843	N/A
04/18/2026	1008	0.892	1.083	0.577	96.283	1.650	0.075	0.008	0.008	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1327.789	N/A
04/17/2026	1007	0.806	1.202	0.576	96.387	1.514	0.075	0.008	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1327.090	N/A
04/16/2026	1010	0.755	1.182	0.576	96.213	1.760	0.075	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1329.779	N/A
04/15/2026	1007	0.851	1.066	0.575	96.673	1.316	0.073	0.008	0.009	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1327.648	N/A
04/14/2026	1008	1.193	0.535	0.576	96.957	1.221	0.066	0.009	0.008	0.002	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1328.526	N/A
04/13/2026	1015	0.752	0.626	0.574	96.884	1.610	0.089	0.013	0.014	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1339.830	N/A
04/12/2026	1011	1.014	0.632	0.576	96.829	1.397	0.090	0.013	0.012	0.004	0.002	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	1332.344	N/A
04/11/2026	1010	1.014	0.692	0.575	96.841	1.330	0.087	0.012	0.012	0.003	0.002	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	1330.897	N/A
04/10/2026	1013	0.868	0.661	0.575	96.738	1.640	0.068	0.009	0.008	0.002	0.001	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1336.123	N/A
04/09/2026	1008	0.933	0.799	0.575	96.908	1.241	0.083	0.012	0.011	0.003	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1330.460	N/A
04/08/2026	1007	0.723	1.122	0.574	96.792	1.283	0.064	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1329.442	N/A
04/07/2026	1006	0.704	1.188	0.574	96.718	1.315	0.062	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1328.830	N/A
04/06/2026	1007	0.690	1.137	0.573	96.825	1.271	0.060	0.007	0.006	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1329.932	N/A
04/05/2026	1008	0.660	1.215	0.575	96.517	1.522	0.067	0.008	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1330.452	N/A
04/04/2026	1009	0.680	1.152	0.574	96.577	1.510	0.066	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.001	N/A
04/03/2026	1009	0.778	1.004	0.575	96.631	1.509	0.062	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.260	N/A
04/02/2026	1011	0.452	1.238	0.573	96.649	1.587	0.061	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.304	N/A
04/01/2026	1010	0.489	1.198	0.573	96.726	1.510	0.063	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.812	N/A
03/31/2026	1010	0.474	1.196	0.573	96.722	1.535	0.060	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.302	N/A
03/30/2026	1011	0.517	1.154	0.573	96.629	1.618	0.062	0.007	0.007	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1335.506	N/A
03/29/2026	1010	0.654	1.212	0.575	96.385	1.667	0.067	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.245	N/A
03/28/2026	1009	0.674	1.148	0.574	96.583	1.525	0.057	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.161	N/A
03/27/2026	1008	0.726	1.088	0.574	96.651	1.452	0.066	0.008	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.762	N/A
03/26/2026	1014	0.418	1.241	0.574	96.292	1.950	0.083	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1337.923	N/A
03/25/2026	1011	0.435	1.230	0.573	96.619	1.629	0.073	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1336.185	N/A
03/24/2026	1008	0.403	1.315	0.571	96.859	1.355	0.056	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.032	N/A
03/23/2026	1009	0.487	1.229	0.572	96.801	1.409	0.060	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.819	N/A
03/22/2026	1009	0.439	1.210	0.571	96.919	1.359	0.060	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.115	N/A
03/21/2026	1008	0.474	1.262	0.572	96.823	1.370	0.057	0.006	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.324	N/A
03/20/2026	1010	0.647	1.212	0.576	96.287	1.769	0.071	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.881	N/A
03/19/2026	1008	0.644	1.193	0.574	96.582	1.516	0.051	0.006	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.971	N/A
03/18/2026	1007	0.626	1.220	0.573	96.697	1.399	0.049	0.005	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.341	N/A
03/17/2026	1009	0.545	1.255	0.574	96.558	1.578	0.055	0.005	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1332.560	N/A
03/16/2026	1009	0.607	1.218	0.574	96.492	1.606	0.062	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.945	N/A
03/15/2026	1007	0.638	1.167	0.573	96.774	1.364	0.044	0.006	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.846	N/A
03/14/2026	1008	0.547	1.303	0.573	96.598	1.492	0.050	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.181	N/A
03/13/2026	1010	0.495	1.340	0.574	96.391	1.683	0.068	0.007	0.009	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.030	N/A
03/12/2026	1011	0.465	1.302	0.574	96.458	1.695	0.066	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.357	N/A
03/11/2026	1012	0.501	1.124	0.573	96.640	1.644	0.070	0.008	0.009	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1336.674	N/A
03/10/2026	1010	0.411	1.298	0.572	96.731	1.482	0.064	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.819	N/A
03/09/2026	1011	0.547	1.157	0.574	96.600	1.598	0.075	0.008	0.009	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.764	N/A
03/08/2026	1011	0.588	1.127	0.574	96.593	1.596	0.077	0.007	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.242	N/A
03/07/2026	1014	0.570	1.102	0.576	96.267	1.960	0.081	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1336.830	N/A
03/06/2026	1013	0.778	1.163	0.579	95.784	2.160	0.096	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1331.650	N/A
03/05/2026	1010	0.836	1.121	0.578	96.109	1.832	0.080	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1329.411	N/A
03/04/2026	1011	0.777	1.112	0.577	96.201	1.797	0.089	0.009	0.010	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1330.975	N/A
03/03/2026	1012	0.678	1.283	0.578	95.924	2.004	0.091	0.008	0.008	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.144	N/A
03/02/2026	1011	0.667	1.172	0.576	96.269	1.817	0.062	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1332.236	N/A
03/01/2026	1011	0.698	1.180	0.577	96.123	1.934	0.055	0.005	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.758	N/A
02/28/2026	1011	0.757	1.146	0.577	96.087	1.927	0.066	0.007	0.006	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1331.092	N/A
02/27/2026	1011	0.775	1.224	0.578	95.840	2.068	0.078	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1329.969	N/A
02/26/2026	1012	0.747	1.170	0.578	95.904	2.082	0.081	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.683	N/A
02/25/2026	1011	0.778	1.151	0.578	95.985	2.008	0.065	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1330.797	N/A
02/24/2026	1012	0.803	1.025	0.577	96.115	1.978	0.065	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1332.364	N/A
02/23/2026	1014	0.718	0.972	0.576	96.271	1.956	0.066	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.330	N/A
02/22/2026	1012	0.784	0.933	0.576	96.375	1.814	0.074	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.945	N/A
02/21/2026	1013	0.815	0.932	0.577	96.204	1.976	0.059	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.675	N/A
02/20/2026	1012	0.854	0.921	0.577	96.218	1.923	0.067	0.007	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.810	N/A
02/19/2026	1011	0.814	0.931	0.576	96.445	1.728	0.064	0.007	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.728	N/A
02/18/2026	1011	0.824	0.963	0.576	96.370	1.767	0.061	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1332.012	N/A
02/17/2026	1012	0.799	0.942	0.576	96.315	1.857	0.067	0.007	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.517	N/A
02/16/2026	1013	0.755	0.894	0.575	96.448	1.839	0.053	0.005	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.146	N/A
02/15/2026	1015	0.687	1.044	0.577	96.002	2.196	0.063	0.004	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.735	N/A
02/14/2026	1013	0.588	1.082	0.575	96.370	1.897	0.054	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1336.044	N/A
02/13/2026	1011	0.696	1.068	0.575	96.397	1.784	0.046	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.064	N/A
02/12/2026	1009	0.716	1.029	0.574	96.733	1.460	0.050	0.005	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.934	N/A
02/11/2026	1011	0.680	0.941	0.574	96.789	1.502	0.071	0.008	0.008	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.871	N/A
02/10/2026	1012	0.601	0.980	0.573	96.754	1.587	0.062	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1336.371	N/A
02/09/2026	1012	0.580	0.992	0.573	96.793	1.563	0.058	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1336.527	N/A
02/08/2026	1010	0.783	0.985	0.575	96.536	1.614	0.065	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.983	N/A
02/07/2026	1010	0.751	0.971	0.575	96.612	1.582	0.064	0.008	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.927	N/A
02/06/2026	1011	0.820	0.941	0.576	96.465	1.693	0.064	0.007	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.226	N/A
02/05/2026	1015	0.789	0.922	0.577	96.138	2.020	0.111	0.008	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1335.256	N/A
02/04/2026	1014	0.777	0.973	0.577	96.274	1.811	0.111	0.016	0.021	0.006	0.004	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	1334.242	N/A
02/03/2026	1012	0.746	0.943	0.575	96.514	1.713	0.067	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.093	N/A
02/02/2026	1011	0.769	1.083	0.576	96.302	1.747	0.081	0.008	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1331.313	N/A
02/01/2026	1023	0.674	1.056	0.582	94.962	3.185	0.109	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1340.722	N/A
01/31/2026	1019	1.358	0.262	0.583	95.901	2.268	0.149	0.024	0.021	0.005	0.003	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	1335.335	N/A
01/30/2026	1019	1.275	0.230	0.580	96.195	2.129	0.121	0.019	0.018	0.005	0.002	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1336.904	N/A
01/29/2026	1016	1.331	0.269	0.580	96.212	2.087	0.072	0.010	0.009	0.003	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1333.892	N/A
01/28/2026	1011	1.012	0.917	0.578	96.067	1.943	0.048	0.006	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1328.850	N/A
01/27/2026	1012	0.882	0.954	0.577	96.201	1.882	0.062	0.007	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1331.302	N/A
01/26/2026	1012	0.869	0.936	0.577	96.178	1.943	0.059	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1332.154	N/A
01/25/2026	1011	0.956	0.943	0.578	96.169	1.859	0.058	0.007	0.006	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1329.502	N/A